## Weidmuller
No. | Weidmuller P.N. | Degson P.N.
1 | UR20-FBC-PN-ECO | DF20-C-PN-RT-V1
2 | UR20-FBC-PB-DP-V2 | DF20-C-DP
3 | UR20-FBC-EC | DF20-C-EC
4 | UR20-FBC-EC-ECO | DF20-C-EC
5 | UR20-FBC-MOD-TCP-V2 | DF20-C-MD-TCP
6 | UR20-FBC-MOD-TCP-ECO | DF20-C-MD-TCP
7 | UR20-4DO-P | DF20-M-8DO-P
8 | UR20-4DO-P-2A | DF20-M-8DO-P
9 | UR20-8DO-P | DF20-M-8DO-P
10 | UR20-16DO-P | DF20-M-16DO-P
11 | UR20-16DO-P-PLC-INT | DF20-M-16DO-P
12 | UR20-8DO-P-2W-HD | DF20-M-8DO-P
13 | UR20-4DO-N | DF20-M-8DO-N
14 | UR20-4DO-N-2A | DF20-M-8DO-N
15 | UR20-8DO-N | DF20-M-8DO-N
16 | UR20-16DO-N | DF20-M-16DO-N
17 | UR20-16DO-N-PLC-INT | DF20-M-16DO-N
18 | UR20-4DI-P | DF20-M-8DI-P
19 | UR20-4DI-P-3W | DF20-M-8DI-P
20 | UR20-8DI-P-2W | DF20-M-8DI-P
21 | UR20-8DI-P-3W | DF20-M-8DI-P
22 | UR20-16DI-P | DF20-M-16DI-P
23 | UR20-16DI-P-PLC-INT | DF20-M-16DI-P
24 | UR20-8DI-P-3W-HD | DF20-M-8DI-P
25 | UR20-4DI-N | DF20-M-8DI-N
26 | UR20-8DI-N-3W | DF20-M-8DI-N
27 | UR20-16DI-N | DF20-M-16DI-N
28 | UR20-16DI-N-PLC-INT | DF20-M-16DI-N
29 | UR20-8DIO-P-3W-DIAG | DF20-M-8DIO-P
30 | UR20-1CNT-500 | DF20-M-1CNT-EL-5
31 | UR20-8AI-I-16-HD | DF20-M-4AI-I-2+DF20-M-4AI-I-3
32 | UR20-8AI-I-PLC-INT | DF20-M-4AI-I-2+DF20-M-4AI-I-3
33 | UR20-4AI-RTD-DIAG | DF20-M-2RTD-PT
34 | UR20-4AI-RTD-HP-DIAG | DF20-M-2RTD-PT
35 | UR20-8AI-RTD-DIAG-2W | DF20-M-2RTD-PT
36 | UR20-4AI-TC-DIAG | DF20-M-4TC-KETJ
37

## Turck
No. | Turck P.N. | Degson P.N.
1 | BL20-GW-DPV1 | DF20-C-DP
2 | BL20-E-GW-DP | DF20-C-DP
3 | BL20-GW-EN-PN | DF20-C-PN-RT-V1
4 | BL20-GW-EN | DF20-C-MD-TCP
5 | BL20-E-GW-EC | DF20-C-EC
6 | BL20-E-8DI-24VDC-P | DF20-M-8DI-P
7 | BL20-E-16DI-24VDC-P | DF20-M-16DI-P
8 | BL20-E-8DO-24VDC-0,5A-P | DF20-M-8DO-P
9 | BL20-E-16DO-24VDC-0,5A-P | DF20-M-16DO-P
10 | BL20-E-4AI-TC | DF20-M-4TC-KETJ
11 | BL20-E-4AO-U/I | DF20-M-4AO-I-2 + DF20-M-4AO-I-3 + DF20-M-4AO-U-0 + DF20-M-4AO-U-1
12 | BL20-E-2CNT-2PWM | LW8041
13 | BL20-2DI-24VDC-P | DF20-M-8DI-P
14 | BL20-2DI-24VDC-N | DF20-M-8DI-N
15 | BL20-4DI-24VDC-P | DF20-M-8DI-P
16 | BL20-4DI-24VDC-N | DF20-M-8DI-N
17 | BL20-16DI-24VDC-P | DF20-M-16DI-P
18 | BL20-32DI-24VDC-P | DF20-M-16DI-P
19 | BL20-1AI-I | DF20-M-4AI-I-2+DF20-M-4AI-I-3
20 | BL20-2AI-I | DF20-M-4AI-I-2+DF20-M-4AI-I-3
21 | BL20-1AI-U | DF20-M-4AI-U-0+DF20-M-4AI-U-1
22 | BL20-2AI-U | DF20-M-4AI-U-0+DF20-M-4AI-U-1
23 | BL20-2AI-THERMO-PI | DF20-M-4TC-KETJ
24 | BL20-4AI-U/I | DF20-M-4AI-U-0 + DF20-M-4AI-U-1 + DF20-M-4AI-I-2 + DF20-M-4AI-I-3
25 | BL20-2DO-24VDC-0,5A-P | DF20-M-8DO-P
26 | BL20-2DO-24VDC-0,5A-N | DF20-M-8DO-N
27 | BL20-4DO-24VDC-0,5A-P | DF20-M-8DO-P
28 | BL20-16DO-24VDC-0,5A-P | DF20-M-16DO-P
29 | BL20-32DO-24VDC-0,5A-P | DF20-M-16DO-P
30 | BL20-1AO-I | DF20-M-4AO-I-2 + DF20-M-4AO-I-3
31 | BL20-2AO-I | DF20-M-4AO-I-2 + DF20-M-4AO-I-3
32 | BL20-2AO-U | DF20-M-4AO-U-0 + DF20-M-4AO-U-1

## Siemens
No. | Siemens P.N. | Degson P.N.
1 | 6ES7521-1BH00-0AB0 | DF20-M-16DI-P
2 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | DF20-M-16DI-P
3 | 6ES7521-1BH50-0AA0 | DF20-M-16DI-N
4 | 6ES7522-1BH01-0AB0 | DF20-M-16DO-P
5 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | DF20-M-16DO-P
6 | 6ES7522-1BF00-0AB0 | DF20-M-8DO-P
7 | 6ES7521-1BH10-0AA0 | DF20-M-16DI-P
8 | 6ES7521-1BL10-0AA0 | DF20-M-16DI-P
9 | 6ES7522-1BH10-0AA0 | DF20-M-16DO-P
10 | 6ES7522-1BL10-0AA0 | DF20-M-16DO-P
11 | 6ES7523-1BL00-0AA0 | DF20-M-16DI-N + DF20-M-16DO-P
12 | 6ES7131-6BF01-0BA0 | DF20-M-8DI-P
13 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | DF20-M-16DI-P
14 | 6ES7131-6BF01-0AA0 | DF20-M-8DI-P
15 | 6ES7131-6BF60-0AA0 | DF20-M-8DI-N
16 | 6ES7131-6BF00-0CA0 | DF20-M-8DI-P
17 | 6ES7131-6BF00-0DA0 | DF20-M-8DI-P
18 | 6ES7132-6BD20-0BA0 | DF20-M-8DO-P
19 | 6ES7132-6BF01-0BA0 | DF20-M-8DO-P
20 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | DF20-M-16DO-P
21 | 6ES7132-6BF01-0AA0 | DF20-M-8DO-P
22 | 6ES7132-6BF61-0AA0 | DF20-M-8DO-N
23 | 6ES7132-6BD20-0CA0 | DF20-M-8DO-P
24 | 6ES7132-6BD20-0DA0 | DF20-M-8DO-P
25 | 6ES7132-6FD00-0CU0 | DF20-M-8DO-P
26 | 6ES7134-6FF00-0AA1 | DF20-M-4AI-U-0 + DF20-M-4AI-U-1

## WAGO
No. | WAGO P.N. | Degson P.N.
1 | 750-370 | DF20-C-PN-RT-V1
2 | 750-303 | DF20-C-DP
3 | 750-343 | DF20-C-DP
4 | 750-342 | DF20-C-MD-TCP
5 | 750-354 | DF20-C-EC
6 | 750-354/000-001 | DF20-C-EC
7 | 750-400/750-400/025-000/753-400 | DF20-M-8DI-P
8 | 753-401/750-401 | DF20-M-8DI-P
9 | 750-410/753-410 | DF20-M-8DI-P
10 | 750-411/753-411 | DF20-M-8DI-P
11 | 750-418/753-418 | DF20-M-8DI-P
12 | 750-421/753-421 | DF20-M-8DI-P
13 | 750-402/750-402/025-000/753-402 | DF20-M-8DI-P
14 | 750-403/753-403 | DF20-M-8DI-P
15 | 750-432/753-432 | DF20-M-8DI-P
16 | 750-433/753-433 | DF20-M-8DI-P
17 | 750-408/750-408/025-000/753-408 | DF20-M-8DI-N
18 | 750-409/753-409 | DF20-M-8DI-N
19 | 750-1420 | DF20-M-8DI-P
20 | 750-1421 | DF20-M-8DI-P
21 | 750-1422 | DF20-M-8DI-N
22 | 750-1423 | DF20-M-8DI-N
23 | 750-430/750-430/025-000/753-430 | DF20-M-8DI-P
24 | 750-431/753-431 | DF20-M-8DI-P
25 | 750-436/753-436 | DF20-M-8DI-N
26 | 750-437/753-437 | DF20-M-8DI-N
27 | 750-1415 | DF20-M-8DI-P
28 | 750-1416 | DF20-M-8DI-P
29 | 750-1417 | DF20-M-8DI-N
30 | 750-1418 | DF20-M-8DI-N
31 | 750-1502 | DF20-M-8DIO-P
32 | 750-1506 | DF20-M-8DIO-P
33 | 750-1400 | DF20-M-16DI-P
34 | 750-1405 | DF20-M-16DI-P
35 | 750-1406 | DF20-M-16DI-P
36 | 750-1402 | DF20-M-16DI-N
37 | 750-1407 | DF20-M-16DI-N
38 | 750-501/753-501 | DF20-M-8DO-P
39 | 750-501/000-800/753-501/000-800 | DF20-M-8DO-P
40 | 750-502/753-502 | DF20-M-8DO-P
41 | 750-502/000-800/753-502/000-800 | DF20-M-8DO-P
42 | 750-506/753-506 | DF20-M-8DO-P
43 | 750-506/000-800 | DF20-M-8DO-P
44 | 750-508/753-508 | DF20-M-8DO-P
45 | 750-508/000-800 | DF20-M-8DO-P
46 | 750-504 750-504/025-000/753-504 | DF20-M-8DO-P
47 | 750-504/000-800/750-504/025-800 | DF20-M-8DO-P
48 | 750-531/753-531 | DF20-M-8DO-P
49 | 750-531/000-800/753-531/000-800 | DF20-M-8DO-P
50 | 750-516/753-516 | DF20-M-8DO-N
51 | 750-532 | DF20-M-8DO-P
52 | 750-530 750-530/025-000/753-530 | DF20-M-8DO-P
53 | 750-536/753-536 | DF20-M-8DO-N
54 | 750-537/753-537 | DF20-M-8DO-P
55 | 750-1515 | DF20-M-8DO-P
56 | 750-1516 | DF20-M-8DO-N
57 | 750-1502 | DF20-M-8DIO-P
58 | 750-1506 | DF20-M-8DIO-P
59 | 750-1500 | DF20-M-16DO-P
60 | 750-1504 | DF20-M-16DO-P
61 | 750-1501 | DF20-M-16DO-N
62 | 750-1505 | DF20-M-16DO-N
63 | 750-452/750-452/000-200/753-452 | DF20-M-4AI-I-2
64 | 750-465/750-465/025-000/753-465 | DF20-M-4AI-I-2
65 | 750-470/ 750-470/005-000 | DF20-M-4AI-I-2
66 | 750-472/750-472/000-200/753-472 | DF20-M-4AI-I-2
67 | 750-472/005-000 | DF20-M-4AI-I-2
68 | 750-480/753-480 | DF20-M-4AI-I-2
69 | 750-480/000-001 | DF20-M-4AI-I-2
70 | 750-453/753-453 | DF20-M-4AI-I-2
71 | 750-454/750-454/000-200/750-454/025-000/753-454 | DF20-M-4AI-I-3
72 | 750-466/750-466/000-200/750-466/025-000/753-466 | DF20-M-4AI-I-3
73 | 750-473/750-473/005-000 | DF20-M-4AI-I-3
74 | 750-474/750-474/000-200/753-474 | DF20-M-4AI-I-3
75 | 750-474/005-000 | DF20-M-4AI-I-3
76 | 750-492/753-492 | DF20-M-4AI-I-3
77 | 750-482/750-482/000-300/750-482/025-000/753-482 | DF20-M-4AI-I-3
78 | 750-455/750-455/025-000/753-455 | DF20-M-4AI-I-3
79 | 750-456/750-456/000-200/753-456 | DF20-M-4AI-U-0
80 | 750-479/753-479 | DF20-M-4AI-U-0
81 | 750-476/750-476/000-200/753-476 | DF20-M-4AI-U-0
82 | 750-457/750-457/025-000/753-457 | DF20-M-4AI-U-0
83 | 750-477/753-477 | DF20-M-4AI-U-1
84 | 750-467/750-467/000-200/753-467 | DF20-M-4AI-U-1
85 | 750-478/753-478 | DF20-M-4AI-U-1
86 | 750-478/005-000 | DF20-M-4AI-U-1
87 | 750-468/750-468/000-200/750-468/025-000 | DF20-M-4AI-U-1
88 | 750-459/753-459 | DF20-M-4AI-U-1
89 | 750-461/750-461/000-200/750-461/025-000/753-461 | DF20-M-2RTD-PT
90 | 750-461/000-00x | DF20-M-2RTD-PT
91 | 750-460/750-460/000-003/750-460/000-005 | DF20-M-2RTD-PT
92 | 750-463 | DF20-M-2RTD-PT
93 | 750-469/750-469/000-200/753-469 | DF20-M-4TC-KETJ
94 | 750-469/000-006 | DF20-M-4TC-KETJ
95 | 750-469/003-000/753-469/003-000 | DF20-M-4TC-KETJ
96 | 750-469/000-00x | DF20-M-4TC-KETJ
97 | 750-552/750-552/000-200 750-552/025-000/753-552 | DF20-M-4AO-I-2
98 | 750-553 /753-553 | DF20-M-4AO-I-2
99 | 750-554/750-554/000-200/750-554/025-000 753-554 | DF20-M-4AO-I-3
100 | 750-555/753-555 | DF20-M-4AO-I-3
101 | 750-563 | DF20-M-4AO-I-2 + DF20-M-4AO-I-3
102 | 750-550/750-550/000-200/753-550 | DF20-M-4AO-U-1
103 | 750-560 | DF20-M-4AO-U-1
104 | 750-559/750-559/025-000/753-559 | DF20-M-4AO-U-1
105 | 750-556/750-556/000-200/753-556 | DF20-M-4AO-U-0
106 | 750-557/753-557 | DF20-M-4AO-U-0
107 | 750-562 | DF20-M-4AO-U-1 + DF20-M-4AO-U-0
108 | 750-404/000-005/753-404/000-005 | DF20-M-2CNT-PIL-4
109 | 750-613 | DF20-M-DC-U-5

## Beckoff
No. | Beckoff P.N. | Degson P.N.
1 | EK1100 | DF20-C-EC
2 | EK9000 | DF20-C-MD-TCP
3 | EK3100 | DF20-C-DP
4 | EK9300 | DF20-C-PN-RT-V1
5 | EL1252-0050 | DF20-M-8DI-P
6 | EL1124 | DF20-M-8DI-P
7 | EL1262-0050 | DF20-M-8DI-P
8 | EL1144 | DF20-M-8DI-P
9 | EL1002 | DF20-M-8DI-P
10 | EL1004 | DF20-M-8DI-P
11 | EL1008 | DF20-M-8DI-P
12 | EL1809 | DF20-M-16DI-P
13 | EL1104 | DF20-M-8DI-P
14 | EL1024 | DF20-M-8DI-P
15 | EL1804 | DF20-M-8DI-P
16 | EL1808 | DF20-M-8DI-P
17 | EL1084 | DF20-M-8DI-N
18 | EL1088 | DF20-M-8DI-N
19 | EL1889 | DF20-M-16DI-N
20 | EL1859 | DF20-M-8DIO-P
21 | EL1852 | DF20-M-8DIO-P
22 | EL1862 | DF20-M-16DI-P
23 | EL1862-0010 | DF20-M-16DI-N
24 | EL1012 | DF20-M-8DI-P
25 | EL1014 | DF20-M-8DI-P
26 | EL1018 | DF20-M-8DI-P
27 | EL1819 | DF20-M-16DI-P
28 | EL1034 | DF20-M-8DI-P
29 | EL1819 | DF20-M-16DI-P
30 | EL1114 | DF20-M-8DI-P
31 | EL1814 | DF20-M-8DI-P
32 | EL1094 | DF20-M-8DI-N
33 | EL1098 | DF20-M-8DI-N
34 | EL1872 | DF20-M-16DI-P
35 | EL1872-0010 | DF20-M-16DI-N
36 | EL1202 | DF20-M-8DI-P
37 | EL1252 | DF20-M-8DI-P
38 | EL1254 | DF20-M-8DI-P
39 | EL1258 | DF20-M-8DI-P
40 | EL1259 | DF20-M-8DIO-P
41 | EL1262 | DF20-M-8DI-P
42 | EL1258-0010 | DF20-M-8DI-N
43 | EL2002 | DF20-M-8DO-P
44 | EL2004 | DF20-M-8DO-P
45 | EL2008 | DF20-M-8DO-P
46 | EL2809 | DF20-M-16DO-P
47 | EL2014 | DF20-M-8DO-P
48 | EL2819 | DF20-M-16DO-P
49 | EL2808 | DF20-M-8DO-P
50 | EL2084 | DF20-M-8DO-P
51 | EL2088 | DF20-M-8DO-P
52 | EL2889 | DF20-M-16DO-P
53 | EL1859 | DF20-M-8DIO-P
54 | EL1852 | DF20-M-8DIO-P
55 | EL2878-0005 | DF20-M-8DO-P
56 | EL2872 | DF20-M-16DO-P
57 | EL2872-0010 | DF20-M-16DO-P
58 | EL1259 | DF20-M-8DIO-P
59 | EL2202 | DF20-M-8DO-P
60 | EL2202-0100 | DF20-M-8DO-P
61 | EL2252 | DF20-M-8DO-P
62 | EL2258 | DF20-M-8DO-P
63 | EL3001 | DF20-M-4AI-U-0
64 | EL3002 | DF20-M-4AI-U-0
65 | EL3004 | DF20-M-4AI-U-0
66 | EL3008 | DF20-M-4AI-U-0
67 | EL3101 | DF20-M-4AI-U-0
68 | EL3102 | DF20-M-4AI-U-0
69 | EL3104 | DF20-M-4AI-U-0
70 | EL3061 | DF20-M-4AI-U-1
71 | EL3062 | DF20-M-4AI-U-1
72 | EL3064 | DF20-M-4AI-U-1
73 | EL3068 | DF20-M-4AI-U-1
74 | EL3161 | DF20-M-4AI-U-1
75 | EL3162 | DF20-M-4AI-U-1
76 | EL3164 | DF20-M-4AI-U-1
77 | EL3041 | DF20-M-4AI-I-2
78 | EL3042 | DF20-M-4AI-I-2
79 | EL3044 | DF20-M-4AI-I-2
80 | EL3048 | DF20-M-4AI-I-2
81 | EL3141 | DF20-M-4AI-I-2
82 | EL3142 | DF20-M-4AI-I-2
83 | EL3144 | DF20-M-4AI-I-2
84 | EL3011 | DF20-M-4AI-I-2
85 | EL3012 | DF20-M-4AI-I-2
86 | EL3014 | DF20-M-4AI-I-2
87 | EL3111 | DF20-M-4AI-I-2
88 | EL3112 | DF20-M-4AI-I-2
89 | EL3114 | DF20-M-4AI-I-2
90 | EL3051 | DF20-M-4AI-I-3
91 | EL3052 | DF20-M-4AI-I-3
92 | EL3054 | DF20-M-4AI-I-3
93 | EL3058 | DF20-M-4AI-I-3
94 | EL3151 | DF20-M-4AI-I-3
95 | EL3152 | DF20-M-4AI-I-3
96 | EL3154 | DF20-M-4AI-I-3
97 | EL3021 | DF20-M-4AI-I-3
98 | EL3022 | DF20-M-4AI-I-3
99 | EL3024 | DF20-M-4AI-I-3
100 | EL3121 | DF20-M-4AI-I-3
101 | EL3122 | DF20-M-4AI-I-3
102 | EL3124 | DF20-M-4AI-I-3
103 | EL4001 | DF20-M-4AO-U-1
104 | EL4002 | DF20-M-4AO-U-1
105 | EL4004 | DF20-M-4AO-U-1
106 | EL4008 | DF20-M-4AO-U-1
107 | EL4102 | DF20-M-4AO-U-1
108 | EL4104 | DF20-M-4AO-U-1
109 | EL4031 | DF20-M-4AO-U-0
110 | EL4032 | DF20-M-4AO-U-0
111 | EL4034 | DF20-M-4AO-U-0
112 | EL4038 | DF20-M-4AO-U-0
113 | EL4132 | DF20-M-4AO-U-0
114 | EL4134 | DF20-M-4AO-U-0
115 | EL4732 | DF20-M-4AO-U-0
116 | EL4011 | DF20-M-4AO-I-2
117 | EL4012 | DF20-M-4AO-I-2
118 | EL4014 | DF20-M-4AO-I-2
119 | EL4018 | DF20-M-4AO-I-2
120 | EL4112 | DF20-M-4AO-I-2
121 | EL4114 | DF20-M-4AO-I-2
122 | EL4712 | DF20-M-4AO-I-2
123 | EL4021 | DF20-M-4AO-I-3
124 | EL4022 | DF20-M-4AO-I-3
125 | EL4024 | DF20-M-4AO-I-3
126 | EL4028 | DF20-M-4AO-I-3
127 | EL4122 | DF20-M-4AO-I-3
128 | ELX4181 | DF20-M-4AO-I-2 + DF20-M-4AO-I-3
129 | ELX4154 | DF20-M-4AO-I-2 + DF20-M-4AO-I-3